Перечень исполнительно-технической документации, представляемой в АО «Мособлгаз» при сдаче сети газопотребления жилых зданий (в границах земельного участка) в эксплуатацию

1. Проект в полном объеме (ГСН и ГСВ) с изменениями, согласованными в установленном порядке (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

(Свод правил СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, п. 4.15).

2. Упрощенный вариант строительного паспорта газопровода.

(Свод правил СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем их металлических и полиэтиленовых труб», приложение Э).

3. Акт приемки законченного строительством объекта сети газопотребления в эксплуатацию.

(Свод правил СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, п. 10.6.2, форма Ж).

4. Паспорта и сертификаты на применяемые материалы, оборудование и изделия.

(Свод правил СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, п. 10.1.1; «Положение о входном контроле материалов, утвержденное ГУП МО «Мособлгаз» от 17.12.2013 № 623).

5. Акт первичный о техническом состоянии дымоходов и вентиляционных каналов.

(Постановление Правительства Российской Федерации от 14.03.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»).

6. Акт проверки работоспособности сигнализатора загазованности (в случае, предусмотренном действующим законодательством).

(Свод правил СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, п. 7.2).

7. Протокол проверки наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами электрооборудования (если установлено энергозависимое оборудование, оснащенное электрической автоматикой).

(Правила устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденные Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204, глава 1.7 «Заземление и защитные меры электробезопасности»).