Утверждено

Правлением Общества

№ 67-П от 28.12.2021г.

Прейскурант на услуги, оказываемые

Лабораторией по контролю качества сварных соединений Управления сварки и контроля АО «Мособлгаз»

| № п/п | Наименование вида работ |  | Единица измерения | Стоимость работ с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Испытание сварных стыков подземного газопровода из стальных труб механическим методом контроля: |  |  |  |
|  | 1.1 | сварной стык диаметром до 90 мм – на сплющивание | шт. | 2 300 |
|  | 1.2 | сварной стык диаметром до 50 мм – на разрыв | шт. | 1 200 |
|  | 1.3 | сварной стык диаметром свыше 50 мм – на изгиб и растяжение | шт. | 3 000 |
| 2 | Испытание сварных стыков подземного газопровода из полиэтиленовых труб механическим методом контроля: |  |  |  |
|  | 2.1 | сварной стык диаметром до 110 мм | шт. | 2 800 |
|  | 2.2 | сварной стык диаметром свыше 110 мм до 180 мм | шт. | 9 600 |
|  | 2.3 | сварной стык диаметром свыше 180 мм до 315 мм | шт. | 14 400 |
|  | 2.4 | сварной стык диаметром свыше 315 мм | шт. | 16 800 |
| 3 | Испытание муфтового соединения с закладными нагревателями газопровода из полиэтиленовых труб механическим методом контроля: |  |  |  |
|  | 3.1 | муфтовое соединение диаметром от 20 мм до 75 мм | шт. | 2 400 |
|  | 3.2 | муфтовое соединение диаметром от 90 мм до 125 мм | шт. | 2 600 |
|  | 3.3 | муфтовое соединение диаметром от 126 мм до 224 мм | шт. | 3 000 |
|  | 3.4 | муфтовое соединение диаметром от 225 мм до 314 мм | шт. | 3 800 |
|  | 3.5 | муфтовое соединение диаметром от 315 мм до 400 мм | шт. | 3 900 |
|  | 3.6 | муфтовое соединение диаметром свыше 401 мм | шт. | 4 600 |
| 4 | Испытание сварных стыков подземного газопровода из стальных труб физическим (радиографическим) методом контроля с использованием радиографической лаборатории: * |  |  |  |
|  | 4.1 | сварной стык диаметром до 114 мм – первый стык | шт. | 4 300 |
|  | 4.2 | сварной стык диаметром до 114 мм – каждый последующий стык (без изменения положения ограждения радиационно опасной зоны) | шт. | 2 100 |
|  | 4.3 | сварной стык диаметром до 114 мм – каждый последующий стык (с изменением положения ограждения радиационно опасной зоны) | шт. | 4 300 |
|  | 4.4 | сварной стык диаметром свыше 114 мм до 326 мм – первый стык | шт. | 4 800 |
|  | 4.5 | сварной стык диаметром свыше 114 мм до 326 мм – каждый последующий стык (без изменения положения ограждения радиационно опасной зоны) | шт. | 2 600 |
|  | 4.6 | сварной стык диаметром свыше 114 мм до 326 мм – каждый последующий стык (с изменением положения ограждения радиационно опасной зоны) | шт. | 4 800 |
|  | 4.7 | сварной стык диаметром свыше 326 мм до 426 мм – первый стык | шт. | 5 400 |
|  | 4.8 | сварной стык диаметром свыше 326 мм до 426 мм – каждый последующий стык (без изменения положения ограждения радиационно опасной зоны) | шт. | 3 200 |
|  | 4.9 | сварной стык диаметром свыше 326 мм до 426 мм – каждый последующий стык (с изменением положения ограждения радиационно опасной зоны) | шт. | 5 400 |
|  | 4.10 | сварной стык диаметром свыше 426 мм – первый стык | шт. | 6 200 |
|  | 4.11 | сварной стык диаметром свыше 426 мм – каждый последующий стык (без изменения положения ограждения радиационно опасной зоны) | шт. | 4 000 |
|  | 4.12 | сварной стык диаметром свыше 426 мм – каждый последующий стык (с изменением положения ограждения радиационно опасной зоны) | шт. | 6 200 |
| 5 | Испытание сварных стыков подземного газопровода из полиэтиленовых труб физическим (ультразвуковым) методом контроля*: |  |  |  |
|  | 5.1 | сварной стык диаметром до 110 мм | шт. | 2 300 |
|  | 5.2 | сварной стык диаметром от 111 мм до 315 мм | шт. | 3 000 |
|  | 5.3 | сварной стык диаметром от 316 мм до 450 мм | шт. | 5 500 |
|  | 5.4 | сварной стык диаметром свыше 451 мм | шт. | 6 000 |
| 6 | Испытание сварных стыков подземного газопровода из стальных труб физическим (ультразвуковым) методом контроля*: |  | . |  |
|  | 6.1 | сварной стык диаметром до 99 мм | шт. | 2 200 |
|  | 6.2 | сварной стык диаметром свыше 99 мм до 325 мм | шт. | 4 000 |
|  | 6.3 | сварной стык диаметром свыше 326 мм до 426 мм | шт. | 4 500 |
|  | 6.4 | сварной стык диаметром свыше 426 мм | шт. | 5 100 |
| 7 | Испытание седловых соединений с закладными нагревателями газопровода из полиэтиленовых труб механическим методом контроля |  | шт. | 2 900 |
| 8 | Входной контроль сварных стыков подземного газопровода из полиэтиленовых труб механическим методом (из 5 образцов) |  | шт. | 8 800 |
| 9 | Изготовление катушек для контрольных образцов сварных соединений: |  |  |  |
|  | 9.1 | диаметром 20 мм | шт. | 40 |
|  | 9.2 | диаметром 40 мм | шт. | 130 |
|  | 9.3 | диаметром 76 мм | шт. | 190 |
|  | 9.4 | диаметром 159 мм s 4 мм | шт. | 460 |
|  | 9.5 | диаметром 159 мм s 6 мм | шт. | 750 |
|  | 9.6 | диаметром 159 мм s 10 мм | шт. | 980 |
| 10 | Испытание допускных, аттестационных и тестовых сварных соединений стальных труб физическим (радиографическим) методом контроля: |  |  |  |
|  | 10.1 | сварной стык диаметром до 30 мм (от 1 до 5 шт.) | шт. | 2 300 |
|  | 10.2 | сварной стык диаметром от 31 мм до 70 мм (от 1 до 2 шт.) | шт. | 2 300 |
|  | 10.3 | сварной стык диаметром от 71 мм до 114 мм | шт. | 2 300 |
|  | 10.4 | сварной стык диаметром от 114 мм до 426 мм | шт. | 2 600 |
|  | 10.5 | сварной стык диаметром свыше 426 мм | шт. | 2 800 |
| 11 | Входной контроль соединительных деталей трубопровода без учета работ по проведению механических испытаний на отрыв и сплющивание приваренных к трубе муфты и седлового отвода |  | соединение | 1 000 |
| 12 | Входной контроль труб |  | труба | 700 |
| 13 | Обследование образцов для определения допустимых размеров валика наружного грата стыков полиэтиленовых труб |  | образец | 3 400 |
| 14 | Обследование образцов (стальных труб, деталей), без учета работ по проведению механических испытаний образца на разрыв |  | образец | 4 300 |
| 15 | Обследование образцов (полиэтиленовых труб, деталей), без учета работ по проведению механических испытаний образца на растяжение |  | образец | 4 000 |
| 16 | Проверка 1 радиографического снимка, выполненного сторонней лабораторией неразрушающего контроля |  | снимок | 800 |
| 17 | Оформление акта с выводами, фото и результатами проверки до 5 радиографических снимков, выполненного сторонней лабораторией неразрушающего контроля |  | акт | 2 500 |
| 18 | Техническое обслуживание сварочных выпрямителей KEMPPI* |  | шт. | 3 300 |
| 19 | Сервисное обслуживание оборудования для сварки с закладными нагревателями |  | шт. | 10 900 |
| 20 | Сервисное обслуживание оборудования для сварки нагретым инструментом |  | шт. | 18 200 |
| 21 | Визуально-измерительный контроль сварных соединений |  | шт. | 1 500 |
| 22 | Проверка ИТД |  | шт. | 1 100 |
| 23 | Перевозка персонала радиографической лаборатории от места базирования лаборатории до объекта контроля и обратно |  | км | 220 |

* Дополнительно учитывать время в пути от места базирования лаборатории до объекта и обратно